|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dagelijks Register "chemische desinfectie"**  **Dag …..../......./20….** | | | | |  | |  |  |
| Gegevens voor collectief bad …. | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Te meten parameters** | Uur van meting | Eenheid | Voor opening | Tijdens opening | Voor sluiting | |  |  |
| Wateranalyse | h |  |  |  | |  |  |
| Temperatuur | Meting | °C |  |  |  | |  |  |
| Waarde automatisch toestel | °C |  |  |  | |  |  |
| pH | Meting | mg/l |  |  |  | |  |  |
| Waarde automatisch toestel | mg/l |  |  |  | |  |  |
| Vrij chloor | Meting | mg/l |  |  |  | |  |  |
| Waarde automatisch toestel | mg/l |  |  |  | |  |  |
| Gebonden chloor | Meting | mg/l |  |  |  | |  |  |
| Vrij beschikbaar chloor\* | Meting | mg/l |  |  |  | |  |  |
| Isocyanuurzuur\* | Meting | mg/l |  |  |  | |  |  |
| \*wanneer gechloreerde isocyanuraten worden gebruikt | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Luchtanalyse indien collectief overdekt bad | Uur van meting | Eenheid | Voor opening |  |  | |  |  |
| h |  |  |  | |  |  |
| Relatieve vochtigheid | Hygrometer | % |  |  |  | |  |  |
| Verschil tussen lucht-T° en water-T° van de baden | Thermometer | °C |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Andere informatie** |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Aantal baders ontvangen gedurende de dag voor de hele vestiging |  | personen |  |  |  | |  |  |
| Gebrekkige werking/incident |  | | | | |
| Lichamelijk ongeval bij bezoekers (volledige beschrijving van het ongeval: datum, precieze plaats, aard van de verwonding, oorzaak, enz.) |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Datum filterreiniging |  | | | | |
| Datum en facturen van vervanging filtermateriaal |  | | | | |
| Naam van de persoon verantwoordelijk voor de metingen |  | | | | |
| Datum, naam en handtekening van de exploitant of zijn afgevaardigde |  | | | | |