Formulier voor verzoek tot afwijking van de EPB-eisen van toepassing op de technische installaties voor een afwijkingsaanvraag ingediend vanaf 1 januari 2025 Voor uw vragen in verband met een verzoek tot afwijking kunt u contact opnemen met: - Als u een particulier bent, - Homegrade Contact - Homegrade - Als u een professioneel bent, - De dienst Facilitator Duurzame gebouwen - Per telefoon op 0800 85 775 (gratis telefoonnummer) - per email : facilitateur@leefmilieu.brussels Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juni 2024 legt de procedure vast voor het onderzoek van de aanvragen tot het verkrijgen van een afwijking van EPB-eisen en van eisen met betrekking tot maatregelen voor decarbonisering, en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in artikel 2.2.4, § 1 van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, zoals gewijzigd. Indiening van het verzoek tot afwijking: Door wie: de eigenaar van de betreffende technische installatie, houder of aangever in het geval van een milieuvergunning Wanneer: Vóór of uiterlijk 30 dagen na de datum van ontvangst door Leefmilieu Brussel van het attest van EPB-oplevering, EPB- periodieke controle of het verslag van EPB-diagnose bedoeld in hoofdstukken 2 en 3 van het besluit EPB-handelingen technische installaties, wanneer het gaat om een of meer van de vereisten bedoeld in artikel 2.2.15 of 2.2.28, § 1 van de BWLKE-ordonnantie Hoe: Het verzoek tot afwijking moet in een enkel exemplaar worden gericht aan Leefmilieu Brussel, ofwel per aangetekend schrijven of per drager naar de zetel van Leefmilieu Brussel: Leefmilieu Brussel Afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame Gebouwen Departement Technische EPB-installaties en PLAGE Havenlaan 86C, bus 3000, 1000 Brussel hetzij elektronisch naar volgend adres: attesten_verwarmingepb@leefmilieu.brussels en in het onderwerp “verzoek tot afwijking” te vermelden Motivering van het verzoek tot afwijking: De criteria waarmee de aangever zijn aanvraag kan rechtvaardigen, zijn de volgende: - technische redenen - functionele redenen - economische redenen Deze afwijkingsredenen worden beschreven in de artikelen 2 tot en met 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juni 2024 tot vastlegging van de criteria en procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking van EPB-eisen en van eisen met betrekking tot maatregelen voor decarbonisering. Dit besluit is te raadplegen op de website van Leefmilieu Brussel : https://leefmilieu.brussels/pro/wetgeving/wetteksten/gecoordineerde-wetgeving-van-de-regelgeving-epb-werkzaamheden#de-uitvoeringsbesluiten-van-de-brusselse-regering De EPB-eisen die van toepassing zijn op de technische installaties zijn opgenomen in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de voor de verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen geldende EPB-eisen beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel: https://leefmilieu.brussels/pro/regelgeving-en-inspectie/wetteksten/gecoordineerde-wetgeving-van-de-regelgeving-epb-verwarming-en-klimaatregeling Meer uitleg over de verzoeken tot afwijking van een EPB-eis: https://leefmilieu.brussels/burgers/regelgeving-en-inspectie/verplichtingen-en-vergunningen/epb-eisen-welke-afwijkingen-zijn-er-voor-een-woning

| Datum van het verzoek: / / Systeem dat het voorwerp is van het afwijkingsverzoek: Verwarmingssysteem Klimaatregelingssysteem Waterverwarmingstoestel |  |
| --- | --- |
| Verantwoordelijke voor de installatie: Eigenaar Houder - aangever van de milieuvergunning | Particulier Mede-eigendom Onderneming |
| Contactgegevens van de eigenaar/houder of aangever: Naam/voornaam: Naam van de onderneming/VME: Ondernemingsnummer (KBO): Straat/nr./PB: PC: ………. Gemeente: PC: ………. .. Gemeente: Land: Tel./gsm: E-mail: | Gegevens van de contactpersoon: Naam/voornaam: Naam van de onderneming/VME: Ondernemingsnummer (KBO): Straat/nr./PB: PC: …………. Gemeente: Land: Tel./gsm: E-mail: |
| Adres van de EPB-eenheid waar het toestel of het systeem zich bevindt: Straat/nr./PB: PC: …………Gemeente: Identificatiecode(s) betrokken gebouw(en): Referentie(s) betrokken EPB-eenheid (eenheden): Referentie EPB-dossier: Nr. milieuvergunning: Bouwjaar van het gebouw: Datum van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning: |  |

# Beschrijf het verwarmingssysteem dat het voorwerp is van het afwijkingsverzoek:

Verwarmingssysteem

Zo er meerdere systemen zijn, identificeer dan (naam) dit systeem:……………………………………………………

Systeem type 1 (1 verwarmingsketel max. 100 kW)

Systeem type 2

Individueel verwarmingssysteem (1 EPB-eenheid)

Collectief verwarmingssysteem (meerdere EPB-eenheden)

Indien collectief, aantal EPB-eenheden en gebouwen die dit systeem bedient:…………………………………………

Verwarmde oppervlakte:

Indien verwarmde niet-residentiële EPB-eenheid (eenheden), welke functionele delen worden dan verwarmd (bureaus, opvang, onderwijs …)?: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Warmteverdeling

Type distributiesysteem:

Ventilatiebuizen (lucht)

Verwarmingscircuit (water)

Type en aantal warmtelichamen:

Radiatoren: ………………

Ventilo-convectoren: ………………

Batterijen in luchtbehandelingscentrale: ………………

Langs de vloer

Ander, bepaal nader: …………..

Andere informatie betreffende het verwarmingssysteem:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Toestel: aanvullen voor elk(e) verwarmingsketel / waterverwarmingstoestel

Identificatiecode(s) van het (de) toestel(len):……………………………………………………………………………………………………..

Aanwezigheid van identificatieplaatje

Waterverwarmingstoestel		 Verwarmingsketel 		 Warmtepomp

Condensatie		 Geen condensatie

Enkel gebruikt voor de verwarming van de lokalen

Enkel gebruikt voor de productie van sanitair warm water

Gebruikt voor de verwarming van de lokalen en de productie van sanitair warm water

Enkel gebruikt in geval van storing van de normale werkingswijze

Aanwezigheid van opslag van sanitair warm water. Volume: ………………Liter…

Aanwezigheid van een circulatiecircuit van sanitair warm water

Verwarmingslichaam en afvoerkanaal voor verbrandingsgassen

Nuttig nominaal vermogen (in G20 bij 80/60°C voor de ketels) Pn [kW]:

Opgeslorpt nominaal vermogen/calorisch debiet Qn [kW]:

Merk:

Type:

Serienummer:

Bouwjaar:

Geplaatst in

Type A …….

Type B ……. 	 B1 met trekonderbreker	 in overdruk (B22p, B23p …)

Type C …… 	 C concentrisch

Afvoerleiding

Individueel	 Collectief

Andere informatie m.b.t. de afvoer van de verbrandingsgassen (aanwezigheid CLV, extractor, shunt …) : …………………………………………………………………………………………………………………………

Brander

Aanwezigheid van identificatieplaatje

Aardgas	 Propaan	 Stookolie/diesel	 Ander, bepaal nader: ………………………..……...

werkend op twee brandstoffen (vb.stookolie en aardgas), bepaal nader: …………………………………..

Indien een van de brandstoffen wordt gebruikt in geval van storing, beschrijf deze brandstof dan nader: ………………………………………………………………..

Maximaal geregeld vermogen [kW]: ………………………………

Merk: ………………………………………………………………….

Type: ………………………………………………………………..

Serienummer: ……………………………………………………….

Bouwjaar: ……………………………………………………………

Voor toestellen op gas of twee brandstoffen (vb stookolie en aardgas)

Technologie van de brander:

Atmosferisch	 Premix	 Ventilator	 Aanwezigheid van een waakvlam

Categorie volgens EN 437

I2E+  I2E(S)  I2E+  I2N  Onbekend  Ander, bepaal nader: …………………………

# Beschrijving het klimaatregelingssysteem dat het voorwerp is van het afwijkingsverzoek:

| Effectief nominaal vermogen: ……..kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totaal van de vermogens van de groepen voor de ijswaterproductie: …….. kW Geklimatiseerde oppervlakte: ……..m² Indien verwarmde niet-residentiële EPB-eenheid (eenheden), welke functionele delen worden dan geklimatiseerd (bureaus, opvang, onderwijs, …)?: ……………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voornaamste componenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systeem voor koelenergieproductie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aantal eenheden |  |  | Totaal koelvermogen (kW) |  |  |  |  |
| Groep voor ijswaterproductie met condensatie via de lucht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groep voor ijswaterproductie met condensatie via het water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groep voor ijswaterproductie met gescheiden condensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condensor van eenheid monosplit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condensor van eenheid multisplit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warmtepomp lucht/lucht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warmtepomp lucht/water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warmtepomp water/lucht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warmtepomp water/lucht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warmtepomp zon/lucht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warmtepomp zon/water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine voor absorptie/adsorptie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aanwezigheid van koeltoren(s) of droge koeler(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systeem voor distributie van koelenergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distributie door: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilatiebuizen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IJswatercircuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leidingen van koelvloeistof |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systeem voor emissie van koelenergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aantal eenheden |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilo-convector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cassette in vals plafond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koelplafond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaat in geactiveerd beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Directe ontspanning in wand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statische koelbalk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dynamische koelbalk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inductieconvector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koelbatterij in luchtbehandelingscentrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koelbatterij in koker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwendige eenheid klimaatregelaar monosplit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwendige eenheid multisplit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klimaatkast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Andere onderdelen van het klimaatregelingssysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aantal eenheden |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulseeraggregaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extractiegroep |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kleppen en registers (buiten de groepen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zuig- en persroosters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luchtaan- en afvoermonden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aardwarmtewisselaar (ook Provençaalse of Canadese put genoemd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systeem voor warmteterugwinning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aantal eenheden |  |  |  |  |  |  |  |
| warmtewisselaars lucht/lucht en warmtepijp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| met behulp van een gesloten tussencircuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| van roterend type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luchtbevochtiger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aantal eenheden |  |  |  |  |  |  |  |
| Luchtbevochtiger van adiabatisch type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luchtbevochtiger met stoom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Andere |  |  | Aantal eenheden |  |  |  |  |  |  |  |
| Warmtewisselaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installatie voor aanvullende waterbehandeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomp en circulatiepomp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expansiesysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filter, deeltjesafscheider, slibafscheider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ontluchter, microbellenafscheider, automatische vacuümontgasser. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opslag/onttrekking van koude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Watercircuits (ijswater, glycolwater, circuit koeltorens, circuit luchtkoelers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Welke eisen zijn het voorwerp van het verzoek tot gedeeltelijke of volledige afwijking? Bepaal nader.

Eisen betreffende decarbonisering

Geen oliegestookte verwarmingsketels geïnstalleerd na juni 2025

Verwarmingsketels op vloeibare brandstoffen geïnstalleerd na 1/6/2025 moeten werken op een hernieuwbare brandstof en hun deeltjesuitstoot en efficiëntie moeten vergelijkbaar zijn met die van condenserende gasketels.

Geen aardgasgestookte warmteopwekkers vanaf 2025 in projecten met nieuwe of nieuw gelijkgestelde EPB-eenheden

De verwarmingssystemen die vermeld worden in vergunningen die enkel nieuwe of nieuw gelijkgestelde EPB-eenheden bevatten die na 1/1/2025 worden geïntroduceerd, moeten aangesloten zijn op een efficiënt warmtenet en/of warmteopwekkers bevatten die voldoen aan Ecodesign, aangedreven worden door elektriciteit of door hernieuwbare energie.

Eisen betreffende de goede werking van verwarmingsketels of waterverwarmingstoestellen

Openingen voor de verbrandingsmetingen

Eisen betreffende de verbranding en de uitstoot van de verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen in werking

Inachtneming van de normen betreffende de ventilatie van het lokaal met ten minste één waterverwarmingstoestel op gas of een verwarmingsketel (NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004, NBN D 51-006.)

Technische eisen voor de verwarmingssystemen

Energiemeting
 Energieboekhouding
 Documenten betreffende het verwarmingssysteem
 Nota inzake dimensionering van de verwarmingsketels
 Thermische isolatie van de leidingen en accessoires van het verwarmingssysteem
 Regulering van de verwarmingssystemen
 Verdeling van de verwarmingswater- en luchtdistributie
 Variatie in het verse-luchtdebiet naargelang de reële bezetting
 Warmteterugwinning op de ventilatie-eenheden met dubbele stroom

Technische eisen voor de klimaatregelingssystemen

Eisen in verband met de energiemeting

Energieboekhouding

Logboek

Nota inzake dimensionering van de koelinstallaties

Thermische isolatie van de leidingen en accessoires van ijswater

Verdeling van de ijswater- en luchtdistributie

Variatie in het verse-luchtdebiet naargelang de reële bezetting

(Deel van) de eis(en) die het voorwerp is (zijn) van dit verzoek:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

# Welke zijn de elementen en argumenten waarmee kan worden aangetoond dat de naleving van de eis technisch, functioneel en/of economisch onuitvoerbaar is?

Onuitvoerbaar vanuit technisch oogpunt

Onuitvoerbaar vanuit functioneel oogpunt

Onuitvoerbaar vanuit economisch oogpunt

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Beschrijf de alternatieve oplossingen en toon aan dat het mogelijk zal zijn een prestatie/functionaliteit te verkrijgen die gelijkwaardig is aan of in de buurt komt van de prestaties/functionaliteiten die zouden zijn bereikt met toepassing van alle eisen waarin is voorzien

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

# Stel de lijst op van de verantwoordingsstukken en geef toelichting bij het gestaafde argument

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naam en handtekening van de eigenaar/aangever of houder van de milieuvergunning of EPB aangever