## Toelichting
Hoe moet u deze rekentool van het specifiek verbruik van uw instelling gebruiken ?
Welke vakken moet u invullen?
De gele vakken zijn de enige vakken waar u gegevens (aantallen, tekst) moet invullen :
De beige vakken zijn de vakken waar u een keuze moet maken in het keuzemenu dat verschijnt wanneer u op het vak klikt:
Waar verschijnen de resultaten van de rekentool?
In de blauwe vakken
Stappen
Algemene gegevens
1. Voer het referentiejaar in (het jaar va nde facturen)
2.Voer uw administratieve gegevens in : het adres van de betrokken instelling (vak I4) en de referentie (vak I5) van de milieuvergunning (code van 6 cijfers die u in de referenties van het dossier van het BIM terugvindt). Bv.: PE/1B/2018/123456)
Verbruiksgegevens
3. Kies het kader waarin u zal werken in functie van de activiteitensector van uw gebouw:
> Elke activiteitensector behalve industrie ;
> Enkel activiteitensector van de industrie.
We merken op dat voor de activiteitensector “industrie” enkel de invoering van het totale verbruik (in petajoule primaire energie per jaar) vereist is (vak I11) om te bepalen of u mag afwijken van de verplichting een energieaudit uit te voeren.
Gelieve de volgende codering uit te voeren voor de andere activiteitensectoren:
4. In the geval dat uw technische en geografische eenheid verschillende activiteitensectoren omvat, voer dan de vloeroppvervlakte en de activiteitensector in beide kolommen. In het geval er slechts 1 activiteitensecotr aanwezig is, voer deze in in de eerste kolom.
5. Voer uw jaarlijks verbruik in (laatste afgesloten jaar met normale bezetting) in brandstof (vak D12), zoals aangegeven op uw factuur (in kWh CBW) ;
Indien uw leverancier uw verbruik in een andere eenheid dan kWh factureert (in liter of m³ stookolie), kan u gebruikmaken van de tab « omzettingsgegevens » om de factor te kiezen die u moet gebruiken bij de omzetting van uw verbruik in kWh.
6. Selecteer het type brandstof dat werd gefactureerd (vak D13). Dit zal automatisch uw brandstofverbruik in kWh COW herberekenen (vak D14) ;
7. Geef het percentage van het verbruik aan dat u wenst te normaliseren. Dit komt overeen met het brandstofverbruik dat afhankelijk is van het klimaat (en dus van de buitentemperatuur). Over het algemeen is dit het deel van het brandstofverbruik dat verband houdt met verwarming.
8. Het brandstofverbruik in kWh COW wordt automatisch genormaliseerd opdat dit representatief zou zijn voor het buitenklimaat van de jaren van verbruik die in aanmerking worden genomen.
9. Voer uw jaarlijks elektriciteitsverbruik in (kies hetzelfde jaar als bij het bandstofverbruik) (vak D18), zoals aangegeven op uw factuur (in kWh) ;
Als u beschikt over fotovoltaïsche panelen voor het gebruik ter plaatse: de elektriciteit die wordt geproduceerd door de PV-panelen en die ter plaatse wordt verbruikt, moet bij het totale elektriciteitsverbruik van de site toegevoegd worden
10. Geef het percentage van het elektriciteitsverbruik aan dat moet worden genormaliseerd. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik dat afhankelijk is van het klimaat (en dus van de buitentemperatuur). Over het algemeen is dit het deel van het elektriciteitsverbruik dat is gekoppeld aan verwarming (bijvoorbeeld in het geval van warmtepompen).
De rekentool berekent automatisch het specifiek jaarlijks verbruik van uw instelling dat verschijnt in vak D22. Vakken « Resultaten » (D24 tot G24) geven aan of u mag afwijken van de verplichting een audit van de milieuvergunning uit te voeren, door uw specifiek verbruik te vergelijken met de verbruiksdrempel van uw activiteitensector, bepaald door het besluit van 27/12/2016 :
> Indien het vak “resultaten” « Geen audit » vermeldt, kan u effectief worden vrijgesteld van een audit voor zover u een aanvraag tot vrijstelling indient bij het BIM en deze wordt gevalideerd ;
> Indien het vak “resultaten” « Audit » aangeeft, is uw instelling een grote verbruiker en bent u onderworpen aan de verplichting een energieaudit uit te voeren.
Opmerkingen
Voor meer informatie m.b.t. de energieaudit van de milieuvergunning kan u terecht op onze webpagina .
Voor vragen m.b.t. de rekentool en/of voor instellingen met meerdere verschillende activiteitensectoren kan u contact opnemen met het BIM op het volgende adres :
e-audits@environnement.brussels

## Resultatenblad
Rekentool van het specifiek verbruik van de instelling met het oog op een afwijking van de audit van de milieuvergunning
[6 empty] | Referentjaar | 2023
Adres instelling
Referentie milieuvergunning
Activiteitensector andere dan industrie
Verbruik (kWh) |  | Activiteitensector 1 | Activiteitensector 2 | Activiteitensector 3 | TOTAAL | Activiteitensector enkel industrie
| Vloeroppervlakte van de sector in het gebouw (m²) |  |  |  | 0 | Totaal verbruik (PJp/jaar)
| Activiteitensector |  |  |  |  | Brandstofdrempel industrie (PJp/jaar) | 0.1
| Brandstof in kWhbrandstof CBW (factuur) |  |  |  | 0 | Resultaat | Geen audit
Type brandstof
| Omzettingsfactor CBW/COW |  |  |  |  | Legende |  | In te vullen vakken
| Brandstof in kWhbrandstof COW |  |  |  | 0
| Gedeelte van het brandstofverbruik te normaliseren in % | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Keuzemenu met te selecteren keuzes
| Brandstof genormaliseerd t.o.v. het klimaat (opgesteld op basis van de kWhbrandstof COW) (kWhbrandstof) |  |  |  | 0
| Elektrisch (kWhelek) |  |  |  | 0 |  |  | Resultaat
| % Elektriciteit voor ruimteverwarming | 0% | 0% | 0%
| Elektriciteit genormaliseerd t.o.v. het klimaat (kWh elek) |  |  |  | 0
| Totaal |  |  |  | 0
Specifiek jaarlijkse verbruik van de inrichting (kWhf/m².jaar) |  |  |  |  | #DIV/0!
Specifieke verbruiksdrempel van de activiteitensector (kWhf/m².jaar) |  |  |  |  | 0
Resultaat |  |  |  |  | #DIV/0!
Note on I10: FOKAN Damien: A partir de 2018

## Berekeningsgegevens
Activiteitensector | Specifieke verbruiksdrempel | Warmte graaddagen |  |  | Omzettingsfactor CBW/COW
Andere | 142 | 15/15 |  | Brandhout | 1.11
Handel | 314 | 15/15 |  | Steenkool | 1.04
Onderwijs | 107 | 15/15 |  | Benzine | 1.08
Rusthuizen | 182 | 18/18 |  | Zware stookolie | 1.06
Ziekenhuizen | 197 | 19/19 |  | Butaan-/propaangas | 1.09
Hotels | 206 | 18/18 |  | Aardgas | 1.11
Kantoorgebouw (privé of publiek) | 128 | 15/15 |  | Stookolie | 1.07
Industrie | 0 |  |  | Pellets | 1.11
|  |  |  | Houtsnippers | 1.11
Normalisatiefactor | 1.1472
Warmte graaddagen normaal | 1794.75
Warmte graaddagen referentiejaar | 1564.4
Periode | Warmte graaddagen
| 15/15 | 18/18 | 19/19 | Keuze
1990-2020 | 1794.75 | 2648.4 | 2981.05 | 1794.75
1988-1997 | 1869.13 | - | - | 1869.13
2015 | - | - | - | -
2016 | - | - | - | -
2017 | 1791.8 | 2612.1 | 2924.8 | 1791.8
2018 | 1749.4 | 2484.8 | 2768.7 | 1749.4
2019 | 1703.9 | 2534.7 | 2849.8 | 1703.9
2020 | 1532.5 | 2343.4 | 2660.8 | 1532.5
2021 | 1897.55 | 2734.5 | 3064.09 | 1897.55
2022 | 1554.1 | 2344.4 | 2640.3 | 1554.1
2023 | 1564.4 | 2336.9 | 2638.2 | 1564.4
2024 |  |  |  | 0
2025 |  |  |  | 0
2026 |  |  |  | 0
2027 |  |  |  | 0
2028 |  |  |  | 0
2029 |  |  |  | 0
2030 |  |  |  | 0
2031 |  |  |  | 0
2032 |  |  |  | 0
2033 |  |  |  | 0
2034 |  |  |  | 0
Mix

## Omzettingsgegevens
|  |  | Aantal kWhbrandstof |  | kWh
1 liter | Bio-ether (Biodiesel) | is gelijk aan | 9.2 | GWh | 1000000
1 liter | Biogas | is gelijk aan | 4.7 | MWh | 1000
1 sterre | Hout | is gelijk aan | 1930 | Joule | 2.7778e-06
1 kilogram | Butaan | is gelijk aan | 12.7 | Kcalorieën | 0.0012
1 kilogram | Steenkool | is gelijk aan | 8.1 | MJ | 0.28
1 liter | Koolzaad | is gelijk aan | 9.5 | Toe | 11630
1 kilogram | Dierlijk afval | is gelijk aan | 4.2
1 kilogram | Huishoudelijk afval | is gelijk aan | 2.5
1 liter | E-10 | is gelijk aan | 8.5
1 liter | Benzine | is gelijk aan | 8.9
1 liter | Ethanol | is gelijk aan | 5.9
1 liter | ETBE | is gelijk aan | 7.5
1 kilogram | Zware stookolie (fuel) | is gelijk aan | 11.6
1 liter | Houtgas | is gelijk aan | 1.5
1 kilogram | GNV | is gelijk aan | 13.3
1 kilogram | Dierlijk vet | is gelijk aan | 5.3
1 liter | Plantaardige olie (HVP-PPO) | is gelijk aan | 9.2
1 liter | Vloeibare waterstof (-253) | is gelijk aan | 2.3
1 liter | Kerosine (lampolie) | is gelijk aan | 8.9
1 liter | LPG - GPL | is gelijk aan | 6.5
1 liter | Stookolie | is gelijk aan | 10
1 liter | Methanol | is gelijk aan | 4
1 liter | MTBE | is gelijk aan | 7.2
1 kilogram | Stro | is gelijk aan | 4
1 kilogram | Pellets | is gelijk aan | 4.2
1 vat | Aardolie | is gelijk aan | 1593
1 kilogram | Houtsnippers | is gelijk aan | 3.5
1 kilogram | Propaan | is gelijk aan | 12.8
1 vat = 159 l