# Periodieke controleverslag van de installaties: NIET-INGEGRAVEN TANK (een verslag per opslagtank)

| Bedrijf |  |  |  | Nummer controleverslag: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam: |  |  |  | Expert |  |  |  |
| Adres: |  |  |  | Naam: |  |  |  |
| Postcode en stad: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel.: | Gsm: |  |  | Goedkeuringsnummer: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  | Datum van controle: |  |  |  |
| Ondernemingsnummer: |  |  |  | Werkuren: |  |  |  |
| Klant ☐ Eigenaar ☐ Gebruiker ☐ Syndicus |  | ☐ Bedrijf ☐ Privaat |  | Opslagadres indien verschillend van klant ☐ Niet van toepassing |  |  |  |
| Naam: |  |  |  | Contactnaam: |  |  |  |
| Adres: |  |  |  | Adres: |  |  |  |
| Postcode en stad: |  |  |  | Postcode en stad: |  |  |  |
| Tel.: | Gsm: |  |  | Tel.: | Gsm: |  |  |
| E-mail: |  |  |  | E-mail: |  |  |  |

Datum van de controle: …../…../…..

Datum van de vorige controle: …../…../…..	Verslag beschikbaar: JA/NEE

Identificatie van de opslagtank:

| Inhoud: | ….…………liter |  |
| --- | --- | --- |
| Materiaal: | Metalen | Synthetisch |
| Wand: | Enkelwandig | Dubbelwandig |
| Toegankelijke opslagtank? | JA | NEE |
| Aanwezigheid van een permanent lekdetectiesysteem? | JA | NEE |
| Aanwezigheid van een inkuiping? | JA | NEE |
| Aanwezigheid van een overvulbeveiliging? | JA | NEE |
| 1e controle van een bestaande opslagtank | JA | NEE |

| Type van controle: | Opmerkingen: |
| --- | --- |
| Visuele controle van de buitenwand (voor de toegankelijke opslagtanks) |  |
| Controle van de stabiliteit van de tank (voor de toegankelijke opslagtanks) |  |
| Controle van de lekdichtheid van de koppelingen |  |
| Controle van toebehoren (ontluchtingsleiding, peilsystemen,…) |  |
| Controle van de aanwezigheid van water of bezinksel in de opslagtank |  |
| Controle van de binnenwand voor niet-toegankelijke metalen opslagtanks indien aanwezigheid van water of slib |  |
| Controle van de overvulbeveiliging |  |
| Controle van de alarmen (in het bijzonder van het permanent lekdetectiesysteem voor de niet-toegankelijke dubbelwandige opslagtanks) |  |
| Controle van de staat van de inkuiping (voor de toegankelijke opslagtanks), van de inhoud van de inkuiping en van de aanwezigheid van water en slib voor de opslagtanks in open lucht |  |
| Controle van de staat van de uitwendige bescherming tegen corrosie voor opslagtanks in open lucht |  |
| Controle van de eventuele aanwezigheid van verontreiniging in de omgeving van de opslagtank, het toebehoren of het vulpunt |  |
| Controle van de dichtheid van de opslagtank voor de niet-toegankelijke opslagtanks |  |

Ik verklaar de door de wetgeving voorziene controles te hebben uitgevoerd. Ik verklaar de installatie: ☐ IN OVEREENSTEMMING (Groen controleplaatje) ☐ NIET IN OVEREENSTEMMING (Oranje controleplaatje - Zonder bodemverontreiniging) ☐ NIET IN OVEREENSTEMMING (Rood controleplaatje - Met bodemverontreiniging) met het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 1 februari 2018 betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof.

Uiterste datum van de volgende controle: …./…./……..

| Handtekening expert | Voor kennisgeving Handtekening klant |
| --- | --- |

Informatie over veiligheidselementen waarvoor een overgangsperiode geldt

| Welke soort opslagtank? | Vervaldatum voor de 1e controle en frequentie van de volgende periodieke controles | Vervaldatum voor de inconformiteitstelling |
| --- | --- | --- |
| Bestaande, niet-ingegraven opslagtank, niet uitgerust met: - een overvulbeveiligingssysteem - een ontluchtingsleiding die in de openlucht uitkomt - een inkuiping (opslagtank met enkele wand of opslagtank met dubbele wand zonder permanent lekdetectiesysteem) | Eerste periodieke controle voor 27/08/2020 en daarna elk jaar tot 27/08/2023 | 27/08/2023 |
| Bestaande, niet-ingegraven opslagtank, uitgerust met: - een overvulbeveiligingssysteem - een ontluchtingsleiding die in de openlucht uitkomt - een inkuiping (opslagtank met enkele wand of opslagtank met dubbele wand zonder permanent lekdetectiesysteem) | Eerste periodieke controle voor 27/08/2024 en daarna om de 5 jaar | / |

Opslagtank waarvan de hele buitenoppervlakte bereikbaar is voor een visuele controle

Enkel geldig voor opslagtanks die voor 27/08/2018 in dienst werden gesteld