**Controleverslag van de plaatsing van installaties (één verslag per opslagtank)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bedrijf  |  | Nummer controleverslag: |
| Naam: |  |  | Expert |
| Adres: |  |  | Naam:  |  |  |
| Postcode en stad: |  |  |  |  |  |
| Tel.: | Gsm:  |  | Goedkeuringsnummer: |  |  |
| E-mail: |  |  | Datum van controle: |  |  |
| Ondernemingsnummer: |  |  | Werkuren: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Klant[ ]  Eigenaar [ ]  Gebruiker [ ]  Syndicus | [ ]  Bedrijf [ ]  Privaat |  | Opslagadres indien verschillend van klant[ ]  Niet van toepassing  |
| Naam:  |  |  | Contactnaam: |  |  |
| Adres:  |  |  | Adres: |  |  |
| Postcode en stad:  |  |  | Postcode en stad:  |  |  |
| Tel.:  | Gsm: |  | Tel.: | Gsm: |  |
| E-mail:  |  |  | E-mail:  |  |  |

**Datum van de plaatsing: …../…../….. Datum van de plaatsingscontrole: …../…../…..**

**Opslagtank identificatie:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inhoud:** | ….…………liter |
| **Materiaal:** | Metalen | Synthetisch  |
| **Type** | Ingegraven | Niet ingegraven |
| **Wand:** | Enkelwandig | Dubbelwandig |
| **Aanwezigheid van een permanent lekdetectiesysteem?** | JA | NEE |
| **Aanwezigheid van een overvulbeveiliging?**  | JA | NEE |

|  |  |
| --- | --- |
| **Type van controle:** | **Opmerkingen[[1]](#footnote-1):** |
| Controle van de certificaten van conformiteit met de geldende wetgeving en de normen op het gebied van constructie en transport, in het bijzonder de voorwaarden van artikel 3 van het besluit (afstanden,…)  |  |
| Controle van de naleving van de geldende wetgeving op het gebied van het gebruikte materiaal en de plaatsing |  |
| Visuele controle van de buitenwand |  |
| Controle van de basis van de tank |  |
| Controle van de dichtheid van de volledige installatie, van de koppelingen en van de eventuele inkuiping |  |
| Controle van toebehoren (ontluchtingsleiding, peilsystemen,…) en de veiligheidsuitrustingen (overvulbeveiliging, lekdetectiesysteem, alarmen van deze systemen): aanwezigheid en werking |  |
| Controle van de aarding, indien aanwezig |  |
| **ALLEEN VOOR INGEGRAVEN OPSLAGTANKS** |
| Controle van de aanvulling |  |
| **ALLEEN VOOR INGEGRAVEN METALEN OPSLAGTANKS** |
| Conclusies van de expert in kathodische bescherming betreffende de aard van de bodem  |  |
| Moet een kathodische bescherming geïnstalleerd worden? | **JA/NEE**(schrappen wat niet van toepassing is) |
| Aanwezigheid van een kathodische bescherming? | **JA/NEE**(schrappen wat niet van toepassing is) |

|  |
| --- |
| Ik verklaar de door de wetgeving voorziene controles te hebben uitgevoerd.Ik verklaar de installatie:[ ]  IN OVEREENSTEMMING (Groen controleplaatje) [ ]  NIET IN OVEREENSTEMMING (Oranje controleplaatje - Zonder bodemverontreiniging) [ ]  NIET IN OVEREENSTEMMING (Rood controleplaatje - Met bodemverontreiniging) met het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 1februari 2018 betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof. |

|  |
| --- |
| **Uiterste datum van de volgende controle: …. /…./……..** |

|  |  |
| --- | --- |
| Handtekening expert  |  Voor kennisgevingHandtekening klant |

|  |
| --- |
| De expert is verplicht om, binnen de 30 dagen na opstellen van dit document en voor de ingebruikname van de opslagtank, de bevoegde overheid (Leefmilieu Brussel of de gemeente) een kopie te bezorgen van dit controleverslag. |

1. Naast elk gecontroleerd punt noteert de expert OK indien de installatie in overeenstemming is. Zo niet, vermeldt hij het probleem dat hij heeft vastgesteld. Indien nodig kan hij zijn opmerkingen voortzetten op een afzonderlijk blad. Dat blad moet dan aan dit document worden vastgeniet. [↑](#footnote-ref-1)